**Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020 „Poprawa usług ochrony zdrowia – lepsze samopoczucie pacjentów”**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**PROWADZONEGO POD NAZWĄ**

**„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W AUGUSTOWIE”**

**NUMER REFERENCYJNY 3/ZP/2017**

Zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego:

………………………………………

 Augustów, dnia 08 listopada 2017 r.

**Spis treści:**

**Wykaz skrótów i definicji**

**Sekcja I:**

**Podmiot Zamawiający**

**Sekcja II:**

**Przedmiot Zamówienia**

**Sekcja III:**

**Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
i technicznym**

**Sekcja IV:**

**Procedura**

**Sekcja V:**

**Informacje uzupełniające**

**Wykaz skrótów i definicji:**

Użyte pojęcia i terminy, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, będą miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej:

1. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
2. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte w drodze publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia),
3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami w niniejszym Postępowaniu i zatwierdzona przez kierownika Zamawiającego,
4. Zamawiający – podmiot wskazany w Sekcji I.1.), obowiązany do stosowania Ustawy Pzp,
5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia,
6. Zamówienie - zamówienie publicznena usługi, przez które należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną pod rygorem nieważności na piśmie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi szczegółowo opisanej w SIWZ,
7. Oferta częściowa - to oferta na wykonanie części Zamówienia,
8. Środki komunikacji elektronicznej – środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.),

**Sekcja I: Podmiot Zamawiający**

**I.1) Nazwa oraz adresy Zamawiającego**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów

NIP 846-15-02-726

KRS : 0000096888

Telefon: 87 643 47 04, 604 813 535

Faks: 87 643 47 04

Adres email: hospicjum.projekt@wp.pl

Adres strony internetowej: [www.hospicjum.webserwer.pl](http://www.hospicjum.webserwer.pl)

**I.2) Wspólne udzielanie Zamówienia**

1. W Zamówieniu nie jest stosowane wspólne udzielanie zamówienia.
2. Zamówienia nie udziela centralny zamawiający.

**Sekcja II: Przedmiot Zamówienia**

**II.1) Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego**

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”

Numer referencyjny: 3/ZP/2017

**II.2) Rodzaj Zamówienia**

Dostawy

**II.3) Informacje o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

**II.4) Opis przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest**dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby SPZZOD w Augustowie (załącznik nr 2 do SIWZ), Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 33000000-0.**

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

3. Zamawiającydopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Dostawa aparatury w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r..

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek.

7. Zamawiający dopuszcza urządzenia o równoważnych parametrach.

**II.5) Zamówienia, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

**II.6) Termin wykonania Zamówienia**

Okres dostawy – do dnia 20 grudnia 2017.

**Sekcja III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału w Postępowaniu**

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania,

**III.2) Podstawy wykluczenia z Postępowania**

1. Z Postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczeniaWykonawcy z Postępowania, na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

**III.3) Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu w Postępowaniu**

1. Do oferty, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca dołącza:
	1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania , aktualne na dzień składania ofert - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.Oświadczenie może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie do złożenia w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia niniejszego oświadczenia.

**III.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, w Postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp.
2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
3. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności.

**III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, w Postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp**

1. Z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

**III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, w Postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp**

* 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
	2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
	3. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
	4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
	5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawach spłat tych należności,
	6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
	7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).

**III.7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający nie wymaga formy prawnej, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone Zamówienie.
2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2, o ile z treści pełnomocnictwa wynika umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy.
5. Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2.
6. Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie po terminie składania ofert.
7. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Sekcją IV.24) ust. 5, przed zawarciem Umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, przedstawili Zamawiającemu umowę określającąpodstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum, poolulub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).

**III.8) Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z Postępowania zamieszczenia informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3.).
4. Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Zamówienia.

**III. 9) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

* 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
	3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**Sekcja IV Procedura**

**IV.1) Tryb udzielenia Zamówienia**

1. Zamawiający udzieli Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający wszczął Postępowanie, którego wartość Zamówienia jest niższa od wartości progów unijnych określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

**IV.2) Wymagane wadia**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

**IV.3) Zaliczki na poczet wykonania Zamówienia**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania Zamówienia.

**IV.4) Informacje o ofertach wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

**IV.5) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

1. Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

**IV.6) Informacja na temat aukcji elektronicznej**

Przy udzieleniu Zamówienia nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

**IV.7) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**KRYTERIUM RANGA**

* cena - 60 pkt.

Kryterium cena oceniane będzie jak niżej :

$x=\frac{Cmin}{Co}x60pkt$

gdzie :

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

Co – cena ocenianej oferty

* okres gwarancji

- 24 miesięcy - 0 pkt.

- 30 miesięcy - 5 pkt.

- 36 miesięcy - 15 pkt.

- 42 miesiące - 20 pkt.

- 48 miesięcy - 30 pkt.

* bezpłatny serwis

- 2 rok użytkowania - 0 pkt.

- 3 rok użytkowania - 5 pkt.

- 4 rok użytkowania - 10 pkt.

**Powyższe kryteria dotyczą zadań od 2 do zadania 18, zadania 20 i zadania 25.**

Do pozostałych zadań ma zastosowanie następujące kryterium:

**KRYTERIUM RANGA**

* cena - 100 pkt

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto (Uwaga: wynika to z art. 91 w zw. z art. 2 pkt 1).

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

**IV.8) Opis sposoby obliczenia ceny oferty**

1. Wykonawca określa cenę realizacji Zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, ceny ofertowej (składkę ubezpieczeniową) za realizację przedmiotu Zamówienia.
2. Cena podana w ofercie ma zawierać nie tylko wynagrodzenie Wykonawcy, ale także wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia jakie Wykonawca poniesie w związku i/lub w wykonaniu Zamówienia.
3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Opis sposobu obliczenia ceny określa Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

**IV.9) Wzór Umowy**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
2. Uznaje się, że Wykonawca składający ofertę w Postępowaniu jednocześnie składa oświadczenie, że wzór Umowy, o którym mowa w ust. 1, został przez niego zaakceptowany i Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**IV.10) Dopuszczalne zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp**

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

**IV.11) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

**IV. 12) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze**

1. Zamówienie jest finansowane w 85 % ze środków unijnych i w 15 % ześrodków Powiatu Augustowskiego
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**IV.13) Komunikacja w Postępowaniu**

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawcy są zobowiązani do stosowania oznaczenia numeru referencyjnego Postępowania określonego w SIWZ we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących niniejszego Postępowania.
3. Korespondencja pisemna powinna być kierowana na adres Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów.
4. W Postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się również przy użyciu:
	1. adresu poczty elektronicznej: hospicjum.projekt@wp.pl
	2. numeru faksu: 87 643 47 04
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów Zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.hospicjum.webserwer.pl

**IV.14) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Krystyna Wilczewska – Dyrektor

1. Zamawiający informuje, że Ustawa Pzp nie pozwala na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Sekcji IV.14).

**IV.15) Wyjaśnienie treści SIWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zasady składania przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego określa Ustawa Pzp, w szczególności art. 38 Ustawy Pzp.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnień Zamawiającego, jako późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**IV.16) Zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ**

1. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
2. Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej[www.hospicjum.webserwer.pl](http://www.hospicjum.webserwer.pl).

**IV.17) Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego przedstawionych w Załącznikach do SIWZ. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SIWZ.
5. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo, na maszynie lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertęsporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7. Formę dokumentów lub oświadczeń składanych w ofercie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej rozporządzeniem.
	1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
	2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
	3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, składane są w oryginale.
	4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 7.3., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
	5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku poświadczania za zgodność przez pełnomocnika, z treści pełnomocnictwa musi wynikać umocowanie do tego rodzaju czynności.
	6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
	7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
	8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1., Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkie załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu, w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następującą treść:

|  |
| --- |
| …………………………………………………. (nazwa Wykonawcy) ul. ……………………………….., …..-…… …………………………. (adres Wykonawcy)„Oferta na zakup i dostawęsprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, numer referencyjny 3/ZP/2017” - nie otwierać do dnia 16 listopada 2017roku  przed godziną 09:10” |

1. Zmiany lub wycofanie oferty.
	1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne, pod warunkiem gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.
	2. Wprowadzone zmiany złożonej oferty muszą być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, a koperta lub opakowanie powinno być oznaczone napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
	3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z Postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 13 pkt. 13.2. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub opakowanie zawierającepowiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty lub opakowania ofert wycofanych nie będą otwierane.
	4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Tajemnica przedsiębiorstwa.
	1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później, niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że informacje podane w ofercie jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
	2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie.
	3. Wykonawca zastrzegając swoje tajemnice powinien udowodnić, że spełnione są przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Może to nastąpić na przykład poprzez złożenie oświadczenia uzasadniającego, dlaczego określone informacje mają przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa lub przedstawienia innych dokumentów (na przykład umów o zachowanie poufności). Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp, na podstawie przedstawionych środków dowodowych, zweryfikuje czy zamieszczone w ofercie informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowią taką tajemnicę bądź podejmie decyzję o ich odtajnieniu.
	4. W przypadku zastrzeżenia informacji, o których mowa w ust. 14 pkt. 14.1., Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wydzielił z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczył je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz złożył je w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie Postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
	5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
3. Oferta musi składać się z następujących oświadczeń i dokumentów:
	1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony według wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ.
		1. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży lub przedłoży w ofercie nie wypełniony lub nie podpisany Formularz oferty, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
	2. Pełnomocnictwo.
		1. W przypadku podpisania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
		2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
		3. Wykonawca powinien dołączyć stosowny odpis z rejestru Wykonawcy, z którego wynika umocowanie osoby podpisującej ofertę lub oświadczenia i poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane w niniejszym Postępowaniu oraz z którego wynika umocowanie osoby udzielającej w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (na przykład w przypadku udzielenia przez Pana X pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Wykonawcy Y, pełnomocnictwa dla Pana Z w dniu 1 sierpnia 2016 r. do złożenia oferty, należy dołączyć właściwy dokument rejestrowy dowodzący, że Pan X w dniu 1 sierpnia 2016 r. był pełniącym funkcję Prezesa Zarządu; dokumentem tym może być pełny odpis z rejestru handlowego Wykonawcy Y lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 687 z późn. zm.) stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.).
	3. Oświadczenie Wykonawcy sporządzone według wzoru z Załącznika nr 2 do SIWZ.
		1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert,oświadczeniew zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
		2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

**IV.18) Zwrot kosztów udziału w Postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.

**IV.19) Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **16 listopada 2017 r.** dogodziny **09:00** w księgowościw siedzibie Zamawiającego – ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
3. Konsekwencje złożenia oferty po terminie składania ofert ponosi Wykonawca.
4. Z zastrzeżeniem Sekcji IV.18) ust. 13, Wykonawca może, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zmienić lub wycofać ofertę.

**IV.20) Termin, w którym Wykonawca będzie związany ofertą**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

**IV.21) Warunki otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 listopada 2017 r.**o godzinie **09:10**, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 4. Ustawy Pzp.

**IV.22) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po otwarciu ofert**

1. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej[www.hospicjum.webserwer.pl](http://www.hospicjum.webserwer.pl), informacje dotyczące:
	1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia,
	2. firm (nazw) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w Sekcji IV.20),
	3. cen zwartych w ofertach.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w ust. 1, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
3. Po badaniu i ocenie ofert, Zamawiający sporządzi ranking ofert, a następnie przed formalnym wyborem najkorzystniejszej oferty, Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona wezwiedo złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w Postępowaniu o których mowa w Sekcji III.5.
4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ust. 1 i ust. 1a Ustawy Pzp.
5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy Pzp, na stronie internetowej: www.hospicjum.webserwer.pl.

**IV.23) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy**

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia Umowy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp.
3. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy ujawniona we właściwym rejestrze lub pełnomocnik, który wykaże swoje umocowanie, w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwo – o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty lub w ich uzupełnieniu.
4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZwedług wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Przed zawarciem Umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (na przykład umowa konsorcjum, poolu). Umowa taka,z zastrzeżeniem SekcjiIII.7) ust. 9, powinna określać co najmniej:
	1. strony umowy,
	2. cel działania,
	3. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu Zamówienia,
	4. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy (sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonywania każdemu z nich),
	5. solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia,
	6. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację Zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania. Przez uchylanie się od zawarcia Umowy, Zamawiający rozumie dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia Umowy.

**Sekcja V Informacje uzupełniające**

**V.1) Charakter informacji przekazywanych Wykonawcom**

Dane i informacjezawarte w SIWZ oraz przekazywane w toku Postępowania Wykonawcom, przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty, udziału w Postępowaniu, zawarcia i wykonywania Umowy i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane w innym celu. SIWZ wraz z wszystkimi Załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność SIWZ (w tym w jej Załącznikach) oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych. Treść SIWZ wraz z wszystkimi Załącznikami może zostać wykorzystana w innym celu, niż określony powyżej, wyłącznie po uzyskaniu zgodyZamawiającego i/lub autora SIWZ.

**V.2) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku Postępowania**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Ustawy Pzp), tj. odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Przy czym, w niniejszym Postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
	1. określenia warunków udziału w Postępowaniu;
	2. wykluczenia odwołującego z Postępowania;
	3. odrzucenia oferty odwołującego;
	4. opisu przedmiotu Zamówienia;
	5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Terminy na wniesienie odwołania w Postępowaniu są następujące:
	1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzpzdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
	2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
	3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 2 Ustawy Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
	4. Zgodnie z art. 182 ust. 4 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
		1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia,
		2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia,
8. Informacje na temat składania skargi do sądu:
	1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
	2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
	3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawyPrawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
	4. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
	5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia o którym mowa w ust. 8pkt 8.1. skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do toczącego się postępowania.
9. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

1. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl

**V.4) Załączniki do SIWZ**

Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3–Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania

Załącznik nr 4– Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Wymagane warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

**Załącznik nr 1**

**F O R M U L A R Z O F E R T Y**

Nazwa i siedziba oferenta

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....................................................................................................................................................

Nr telefonu, faxu .....................................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:....................................................................

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................

e-mail:..............................................................

Do:

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJW AUGUSTOWIE**

 **16-300 Augustów , ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17**

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ........……………...r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ......................... o przetargu nieograniczonym – nr sprawy – 3/ZP/2017**na „ Zakup i dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”.**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. **„Zakup i dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie”w cenie:**

Zadanie nr 1

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych; słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie : .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 2

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 3

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 4

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 5

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 6

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 7

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 8

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 9

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 10

brutto (wraz z podatkiem VAT):........................................................... złotych;

słownie:..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 11

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 12

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 13

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 14

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 15

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 16

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 17

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 18

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 19

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 20

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

Zadanie nr 21

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 22

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 23

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 24

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

Zadanie nr 25

brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................................... złotych;

słownie: ..........................................................................................................złotych;

netto: ........................................................................złotych;

słownie: .......................................................................................... złotych;

okres gwarancji: ……………………………………………;

okres bezpłatnego serwisu: ………………………………..;

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. II SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz pkt. III SIWZ - Termin i miejsce wykonania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w pkt. XVI SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych, zaparafowanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .
6. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników )

............... ...................................................................

 Data Podpis upoważnionego przedstawiciela

**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 1 Sprzęt RTV i AGD**

Pozycja nr 1 Telefon - fax

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Słuchawka bezprzewodowa | TAK |  |
| 2 | Pojemność podajnika papieru min. 40 arkuszy | TAK |  |
| 3 | ID dzwoniącego | TAK |  |
| 4 | Ponowne wybieranie | TAK |  |
| 5 | Funkcja kopiowania | TAK |  |

Pozycja nr 2 Radio - 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | cyfrowe | TAK |  |
| 2 | Zakres fal radiowych FM | TAK |  |
| 3 | Gniazdo USB | TAK |  |
| 4 | Wejście na karty SD | TAK |  |

Pozycja nr 3 Telewizor – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Przekątna ekranu 32 '' | TAK |  |
| 2 | FULL HD | TAK |  |
| 3 | USB | TAK |  |
| 4 | Tuner TV DVB-T cyfrowy naziemny | TAK |  |
| 5 | DVB-C cyfrowy kablowy | TAK |  |
| 6 | Uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianie | TAK |  |

Pozycja nr 4 Zmywarka gastronomiczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany  | Parametr oferowany |
| 1 | Z funkcją wyparzania | TAK |  |
| 2 | Kosz 500 x 500 mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230v lub 400v | TAK |  |
| 4 | Zużycie wody na 1 cykl mycia: max 2,5 l | TAK |  |
| 5 | Przystosowana do mycia talerzy, szkła ,tac i pojemników GN 1/1 | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie min: 1 kosz na talerze, 1 kosz uniwersalny, 1 koszyk na sztućce | TAK |  |
| 7 |  Podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze | TAK |  |

Pozycja nr 5 Mikrofalówka – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Pojemność około 20 – 23 litry | TAK |  |
| 2 | Funkcja: podgrzewania, opiekania,  | TAK |  |
| 3 | Talerz obrotowy | TAK |  |
| 4 | Program samooczyszczenia komory za pomocą pary | TAK |  |
| 5 | Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy | TAK |  |
| 6 | zegar | TAK |  |

Pozycja nr 6 Lodówka mała – 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Pojemność około 50 l | TAK |  |
| 2 | Wymiary: wys. ok. 50 cm, szer. 45 cm | TAK |  |
| 3 | Sterowana mechanicznie | TAK |  |
| 4 | jednodrzwiowa | TAK |  |
| 5 | Klasa energetyczna A-A+ | TAK |  |
| 6 | Wyposażona w oświetlenie wewnętrzne | TAK |  |
| 7 | Liczba półek 2 | TAK |  |
| 8 | Półki boczne w drzwiach | TAK |  |

Pozycja nr 7 Lodówka duża

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wymiary około 170x55x60 | TAK |  |
| 2 | Klasa energetyczna A++ | TAK |  |
| 3 | Automatyczne odszranianie chłodziarki | TAK |  |
| 4 | Sterowana mechanicznie | TAK |  |
| 5 | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |
| 6 | Szuflada na warzywa | TAK |  |
| 7 | 3-4 półki | TAK |  |
| 8 | Półki boczne w drzwiach | TAK |  |
| 9 | W zamrażarce 3 szuflady | TAK |  |

Pozycja nr 8 Chłodziarko - zamrażarka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wymiary ok 170x55x60 | TAK |  |
| 2 | Pojemność chłodziarki 175 l | TAK |  |
| 3 | Zamrażarka na dole | TAK |  |
| 4 | bezszronowa | TAK |  |
| 5 | Klasa energetyczna A+ - A++ | TAK |  |
| 6 | 3-4 półki | TAK |  |
| 7 | Półki boczne w drzwiach | TAK |  |
| 8 | Szuflada na warzywa | TAK |  |
| 9 | Sterowana mechanicznie | TAK |  |
| 10 | Antybakteryjna powłoka | TAK |  |

Pozycja nr 9 Odkurzacz – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Moc ssąca 1000-1500W | TAK |  |
| 2 | Rura teleskopowa | TAK |  |
| 3 | Wąż ssący | TAK |  |
| 4 | Ssawki do dywanów, szczelin i uniwersalna | TAK |  |
| 5 | Pojemnik na kurz plastikowy bezworkowy | TAK |  |
| 6 | Automatyczne zwijanie kabla | TAK |  |
| 7 | Regulacja mocy ssania | TAK |  |

Pozycja nr 10 radioodtwarzacz z CD – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Standardowy odtwarzacz CD-R/RW | TAK |  |
| 2 | MP 3 | TAK |  |
| 3 | Zakres fal radiowych FM | TAK |  |
| 4 | Liczba stacji do zaprogramowania min. 10 | TAK |  |
| 5 | Odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB | TAK |  |

**Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny**

 Koncentrator tlenu - 6 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilany energią elektryczną 220-230V | TAK |  |
| 2 | Regulowany przepływ tlenu od 0,5l-5l min | TAK |  |
| 3 | Stężenie tlenu do 96% | TAK |  |
| 4 | Poziom hałasu nieprzekraczający 40dB | TAK |  |
| 5 | Alarmy: błąd zasilania, niskie/wysokie ciśnienie, niski poziom tlenu, wymagany serwis | TAK |  |
| 6 | Nawilżacz z możliwościąpodłączenia drenów do podawania tlenu | TAK |  |

**Zadanie nr 3 Ssaki** – 6 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilanie energią elektryczną 220-230V |  |  |
| 2 | 2 butle 2-2,5 litrowe | TAK |  |
| 3 | Z poliwęglanu | TAK |  |
| 4 | Z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem | TAK |  |
| 5 | Podział do sterowania nożnego | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik i regulator podciśnienia | TAK |  |
| 7 | Dwa porty ssące | TAK |  |
| 8 | Podstawa jezdna na kółkach | TAK |  |
| 9 | Dreny silikonowe | TAK |  |
| 10 | Filtr bakteryjny | TAK |  |
| 11 | Łącznik drenów | TAK |  |

**Zadanie nr 4 Inhalator** – 12 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilanie energią elektryczną 220-230V | TAK |  |
| 2 | Kompresor tłoczący powietrze pod odpowiednim ciśnieniem | TAK |  |
| 3 | Przewód połączeniowy do komory nebulizacyjnej | TAK |  |
| 4 | Komora nebulizacyjna | TAK |  |
| 5 | Dwa rodzaje masek | TAK |  |
| 6 | ustnik | TAK |  |
| 7 | Końcówka nosowa | TAK |  |
| 8 | Wymienny filtr powietrza | TAK |  |

**Zadanie nr 5 Glukometr** – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Technologia No Coding | TAK |  |
| 2 | Pamięć pomiarów | TAK |  |
| 3 | W opakowaniu paski testowe | TAK |  |
| 4 | lancety | TAK |  |
| 5 | Płyn testowy | TAK |  |

**Zadanie nr 6 Aparat RR** – 12 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilany na baterie | TAK |  |
| 2 | Automatyczny naramienny | TAK |  |
| 3 | Testowany klinicznie | TAK |  |
| 4 | Duża dokładność pomiaru | TAK |  |
| 5 | Sygnalizuje zużycie baterii | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru ciśnienia 30-280 mmHg | TAK |  |
| 7 | Tętno 40-200 uderzeń/min | TAK |  |
| 8 | Sposób pomiaru oscylometryczny | TAK |  |
| 9 | Mankiet 22-32 cm | TAK |  |
| 10 | Z możliwością wymiany na większy | TAK |  |
| 11 | Wyłączanie automatyczne | TAK |  |

**Zadanienr 7 Aparat EKG** – 12 kanałowy – 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilanie energią elektryczną 220-230V i akumulatorową | TAK |  |
| 2 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 3 | Praca w trybie ręcznym lub AUTOMANUAL | TAK |  |
| 4 | 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 6 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 7 | kolorowy | TAK |  |
| 8 | Prezentacja na ekranie przebiegów 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 9 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |
| 10 | Proste zakładanie papieru | TAK |  |
| 11 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora wyposażony w kabel zasilający | TAK |  |
| 13 | Kabel EKG | TAK |  |
| 14 | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 15 | Żel do EKG | TAK |  |
| 16 | Papier do EKG | TAK |  |

**Zadanie nr 8 Kardiomonitor** – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wysokiej rozdzielczości duży kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
| 2 | System alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 4 | Analiza segmentu ST | TAK |  |
| 5 | Analiza arytmii | TAK |  |
| 6 | NIBP – (nieinwazyjny pomiar) RR | TAK |  |
| 7 | Metoda oscylomatryczna | TAK |  |
| 8 | Mankiet dla dorosłych | TAK |  |
| 9 | Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe: średnie ciśnienie tętnicze | TAK |  |
| 10 | Temperatura - zakres pomiaru 25-45 stopni Celcjusza | TAK |  |
| 11 | Saturacja (SpO2) zakres 35-100% puls zakres 30-240 bpm EKG zakres pulsu 20-300bpm | TAK |  |

**Zadanie nr 9 Aparat AMBU** – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Model dla dorosłych z kompletem masek | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość wentylacji 12-15/min | TAK |  |
| 3 | Objętość worka 1500/1200 ml | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia do maski drenu z tlenem | TAK |  |

**Zadanie nr 10 Stojak do kroplówek** – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Pięcionóg z kółkami jezdnymi | TAK |  |
| 2 | Statyw z wieszakiem czteroramiennym na kroplówki | TAK |  |
| 3 | Pokrętło ścisk | TAK |  |
| 4 | Śruba mocująca | TAK |  |

**Zadanie nr 11 Pulsoksymetr** – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 |  klipsowy | TAK |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
| 3 | Pomiar SpO2 70-100% tętna | TAK |  |
| 4 | Zasilany na baterie | TAK |  |
| 5 | Automatyczny wyłącznik | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |

**Zadanie nr 12 Pompa strzykawkowa**– 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Pełny zakres rozmiaru strzykawek | TAK |  |
| 2 | Możliwość mocowania na statywie | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz – nazwa leku, szybkość dozowania, ciśnienie dozowania oraz ustawiony próg alarmu okluzji | TAK |  |
| 4 | Objętość i typ wybieranej strzykawki | TAK |  |
| 5 | Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki | TAK |  |
| 6 | Bolus automatyczny i manualny | TAK |  |
| 7 | Rejestr zdarzeń | TAK |  |
| 8 | System alarmów | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji w trakcie trwania infuzji stan naładowania akumulatora | TAK |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe 220-230V i akumulatorowe | TAK |  |

**Zadanie nr 13 Pompa dojelitowa** – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220 – 230V i akumulatorowe | TAK |  |
| 2 | Stan naładowania akumulatora | TAK |  |
| 3 | Czytelny wyświetlacz | TAK |  |
| 4 | Świecący podczas pracy pompy | TAK |  |
| 5 | Wizualne i akustyczne sygnalizowanie problemów | TAK |  |
| 6 | alarm | TAK |  |
| 7 | Możliwość montażu na stojaku | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania szybkości przepływu diety | TAK |  |
| 9 | Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety | TAK |  |
| 10 | wodoodporna | TAK |  |

**Zadanie nr 14 Laryngoskop** - 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Standardowy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | 3 rodzaje łyżek | TAK |  |
| 3 | Uchwyt i etui | TAK |  |
| 4 | Przeznaczony do sterylizacji w temperaturze do 134 stopni Celsjusza | TAK |  |

**Zadanie nr 15 Neseser pielęgniarski z wyposażeniem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Z podręcznym wyposażeniem dla pielęgniarki | TAK |  |
| 2 | Neseser wykonany z nowoczesnego materiału i nowoczesnych form konstrukcyjnych | TAK |  |
| 3 | Odporny na przetarcia i zabrudzenia | TAK |  |
| 4 | Przegrody odpinane | TAK |  |

**Zadanie nr 16 Termometr bezkontaktowy** - 6 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | elektroniczny | TAK |  |
| 2 | Temperatura w stopniach Celsjusza | TAK |  |
| 3 | Czas pomiaru około 1 sekundy | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru 34-42 stopni Celsjusza | TAK |  |
| 5 | Pamięć pomiarów (ostatni) | TAK |  |

**Zadanie nr 17 Lampy bakteriobójcze** – 5 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | przejezdna | TAK |  |
| 2 | Działanie poprzez promieniowanie | TAK |  |
| 3 | UV-C o długości fali do 253,7 um | TAK |  |
| 4 | Na grzyby, wirusy, pleśnie oraz inne drobnoustroje | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 220-230V | TAK |  |
| 6 | Obrót lampy umożliwiający ustawienie kąta naświetlania | TAK |  |
| 7 | Praca ciągła | TAK |  |

**Zadanie nr 18 Sprzęt rehabilitacyjny**

Pozycja 1 Wózek inwalidzki- 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze stali precyzyjnej w 3 wariantach rozmiarowych | TAK |  |
| 2 | Pokryte materiałem zmywalnym | TAK |  |
| 3 | Koła tylne i przednie pełne | TAK |  |
| 4 | Wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 5 | Regulowana wysokość podnóżków | TAK |  |
| 6 | Odkładane bądź zdejmowane podłokietniki i podnóżki | TAK |  |
| 7 | Obciążenie do ok. 150 kg | TAK |  |

Pozycja 2 Wózek kąpielowy- 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Wanna z PCV z poduszką i odpływem wody | TAK |  |
| 3 | Koła z indywidualną blokadą | TAK |  |
| 4 | Odchylane barierki boczne | TAK |  |

Pozycja 3 Podnośnik hydrauliczny- 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Elektryczny zasilany 230V | TAK |  |
| 2 | Elektryczne ramię nośne  | TAK |  |
| 3 | pilot | TAK |  |
| 4 | Rozszerzana podstawa jezdna | TAK |  |
| 5 | Przycisk awaryjny i awaryjne ręczne opuszczanie | TAK |  |
| 6 | Blokada na kółkach tylnych | TAK |  |
| 7 | Niska wysokość podstawy jezdnej umożliwiająca wjechanie pod łóżko | TAK |  |
| 8 | Obciążenie 150-200 kg | TAK |  |
| 9 | Dodatkowo wyposażony w 2 szt. wieszak, 4 szt podwieszki (2szt. Sitowe, 2 szt. kąpielowe) | TAK |  |

Pozycja 4 Laser – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Aparat do laseroterapii z sondą punktową światła czerwonego i podczerwonego oraz aplikatora skanującego | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w regulacje: regulacje mocy sondy, pracę w trybie ciągłym i impulsowym, wbudowane programy terapeutyczne dla obu sond, możliwość ustawienia czasu impulsu | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości ramienia do sondy skanującej | TAK |  |
| 4 | Kółka z hamulcami | TAK |  |
| 5 | Regulacja położenia głowicy aplikatora skanującego w dwóch osiach | TAK |  |
| 6 | Możliwość kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linie, krzywe w granicach prostokąta | TAK |  |
| 7 | Wyposażony w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię oraz mający półkę na sterownik i okulary ochronne sztuk - 2 | TAK |  |

Pozycja 5Ugul – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL wykonana z siatkowych elementów metalowych | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w zespół linek i podwieszek, obciążników i drobnych akcesoriów | TAK |  |
| 3 | Linki ze stalowego sznura posiadające kausze, skracacz, zblocza, karabińczyk i uchwyty w zależności od przeznaczenia | TAK |  |
| 4 | 20 linek do ćwiczeń i zawieszeń z karabińczykami: 6 do ćwiczeń samowspomaganych, 2 do ćwiczeń oporowych pasa barkowego i 6 do ćwiczeń oporowych i wyciągów | TAK |  |
| 5 | Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane z zaczepami: 4 szt. do przedramion i podudzi, 4 szt. do ramion i ud, 1 szt. pod miednicę, 1 szt. pod klatkę piersiową, 2 szt. pod głowę, 2 szt. wąskie na stopę, 2 szt. dwustawowe niezaciskające, 1 szt. pas do wyciągu pod miednicę, 4 szt. kamaszek skórzanych do ćwiczeń. | TAK |  |
| 6 | Obciążniki – woreczki ze skóry z określoną wagą i półkolem do zawieszeń, wypełnione śrutem – 4 szt. o wadze 0,5 kg, 4 szt. o wadze 1kg, 4 szt. o wadze 2 kg, 2 szt o wadze 2,5 kg, 2 szt. o wadze 3 kg | TAK |  |
| 7 | Akcesoria dodatkowe: Esik-hak do zawieszeń – 25 szt., karabińczyk – 10 szt., mankiet nadgarstkowy ze skóry (ok. 25-35 cm) – 6szt., makiet udowy ze skóry (50-65 cm) – 4 szt. | TAK |  |
| 8 | Pas skórzany do stabilizacji – 2 szt. i pas na rzepy do stabilizacji – 2 szt. | TAK |  |

Pozycja 6 Zestaw do magnetoterapii – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Aparat o indukcji do 300 GAUSSÓW | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w ekran dotykowy i programy terapeutyczne  | TAK |  |
| 3 | Możliwość ręcznej regulacji, posiadający parę niezależnych kanałów | TAK |  |
| 4 | Komplet kabli zasilających | TAK |  |
| 5 | Aplikatory szpulowe w 2 rozmiarach | TAK |  |
| 6 | Aplikatory płaskie w 2 rozmiarach | TAK |  |
| 7 | Leżanka z systemem przesuwnym do dużego aplikatora szpulowego | TAK |  |
| 8 | Podnośnik pionowy do tego aplikatora | TAK |  |

Pozycja 7 Urządzenie do ultradźwięków – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wyposażony w głowice jedno i dwuczęstotliwościowe | TAK |  |
| 2 | Dwa rozmiary głowic, emisja ciągła i pulsująca | TAK |  |
| 3 | Kontrola przylegania głowicy  | TAK |  |
| 4 | Wbudowane programy terapeutyczne | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w komplet kabli i żel do USG | TAK |  |

**Zadanie nr 19 Sprzęt rehabilitacyjny**

Pozycja 1 Kule – 15 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | 10 par kul łokciowych i 5 par kul pachowych | TAK |  |
| 2 | Wykonane z tworzywa aluminiowego z podwójną regulacją i uchylną obejmą łokciową | TAK |  |
| 3 | Obciążenie do ok. 150 kg | TAK |  |
| 4 | Wysokość (do wzrostu) ok. 150-210 cm  | TAK |  |
| 5 | Zakończone gumową, antypoślizgową nasadką | TAK |  |

Pozycja 2 Laski – 15 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Trójnóg 8 szt. (4 szt. prawe, 4 szt. lewe) i 7 szt. czworonóg (3 szt. lewe, 4 szt. prawe) | TAK |  |
| 2 | Wykonane z aluminium | TAK |  |
| 3 | Profilowane uchwyty | TAK |  |
| 4 | Nasady wykonane z antypoślizgowego materiału | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji wysokości | TAK |  |
| 6 | Obciążenie do 110 kg | TAK |  |

Pozycja 3 Balkoniki – 30 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Balkoniki wysokie | TAK |  |
| 2 | Wykonane z aluminium z miękkimi podłokietnikami | TAK |  |
| 3 | Z możliwością regulacji uchwytów | TAK |  |
| 4 | Tylne koła z hamulcami | TAK |  |
| 5 | Obciążenie do 120 – 150 kg | TAK |  |

Pozycja 4 Drabinka gimnastyczno – rehabilitacyjna – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | 2 szt. pojedyncze wymiary ok. 90/250 cm | TAK |  |
| 2 | Z drewna  | TAK |  |
| 3 | Mocowana do ściany i podłogi | TAK |  |
| 4 | Dodatkowe wsporniki do mocowania do ściany – 8szt. I do podłogi 4 szt. | TAK |  |

Pozycja 5 Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Po 4 szt. do ćwiczeń dolnych i górnych wykonane ze stali | TAK |  |
| 2 | Obciążenie ok 50 kg (łącznie) | TAK |  |
| 3 | Możliwa konstrukcja składana | TAK |  |
| 4 | Mechanizm hamujący /oporowy | TAK |  |

Pozycja 6 Rotor do ćwiczeń stawu barkowego – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze stali | TAK |  |
| 2 | Z możliwością regulowane oporu | TAK |  |
| 3 | Ustawienie osi obrotu oraz odległości ramienia z wygodnym uchwytem | TAK |  |
| 4 | Możliwość zawieszania rotoru z oprzyrządowaniem potrzebnym do montażu | TAK |  |

Pozycja 7 Paski do rotora z zaczepami – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z miękkiej skóry bądź z trwałego materiału z solidnym zapięciem jak najlepiej stabilizującym kończynę podczas ćwiczeń z możliwością regulacji rozmiaru | TAK |  |

Pozycja 8 Rękawice do rotora – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | W trzech wariantach rozmiarowych | TAK |  |
| 2 | Wykonane z miękkiego, oddychającego materiału ze stabilizacją dłoni | TAK |  |

Pozycja 9 Lejce (drabinka do łóżka) – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana z drewna lakierowanego i liny polipropylenowej | TAK |  |
| 2 | Max. obciążenie ok 150 kg | TAK |  |
| 3 | Ilość szczebli 6-8, średnica ok 2,5 cm | TAK |  |
| 4 | Szerokość ok 30 cm, długość całkowita ok 180 cm | TAK |  |

Pozycja 10 Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Z wysokoodporną tapicerką z materiału odpornego na zmywanie i dezynfekcję | TAK |  |
| 2 | Podstawa wykonana z malowanych proszkowo metalowych profili | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w dwusekcyjne leżysko o wysokości ok. 60 cm | TAK |  |
| 4 | Ręczna regulacja zagłówka | TAK |  |
| 5 | Długość stołu ok 180 cm, szerokość ok. 60 cm | TAK |  |
| 6 | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  |

Pozycja 11 Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny z ręczną zmianą wysokości – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Długość ok. 195 cm, szerokość 80 cm | TAK |  |
| 2 | Unoszony korbą na wysokość od ok. 45 do 95 cm | TAK |  |
| 3 | Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej od ok.-80 do ok. +45 | TAK |  |
| 4 | Zagłówek wymodelowany w kształt gruszki z okrągłym otworem i zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala mocowaną na rzep | TAK |  |
| 5 | W leżysku otwór | TAK |  |
| 6 | Tapicerka z mocnego materiału odpornego na zmywanie i dezynfekcję | TAK |  |
| 7 | Możliwość uniesienia leżyska do ok + 30 stopni | TAK |  |
| 8 | Max. obciążenie do 200 kg | TAK |  |

Pozycja 12 Stół rehabilitacyjny pionizujący z elektryczną zmianą leżyska – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wyposażony w jednolite leże z podestem w formie regulowanych sandałów | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa | TAK |  |
| 3 | Tapicerka z mocnego trwałego materiału odpornego na zmywanie i dezynfekcje | TAK |  |
| 4 | Na szynach zamontowane uchwyty | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w komplet pasów do stabilizacji pacjenta 3 szt. | TAK |  |
| 6 | Elektryczna regulacja ustawienia konta pionizacji do ok. 90 stopni | TAK |  |
| 7 | Siłownik elektryczny | TAK |  |
| 8 | Zestaw 4 kół jezdnych z hamulcami | TAK |  |
| 9 | Uchwyt do stabilizacji głowy pacjenta | TAK |  |
| 10 | Długość stołu ok. 200cm, szerokość ok 75 cm, wysokość ok. 70 cm. | TAK |  |
| 11 | Max. obciążenie do 200 kg | TAK |  |

Pozycja 13 Tablice do ćwiczeń manualnych z oporem dłoni – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Konstrukcja metalowo – drewniana z regulowaną wysokością | TAK |  |
| 2 | Wyposażona w przyrządy trwale mocowane do ćwiczeń ręki z dodatkowymi obciążnikami ze skóry | TAK |  |

Pozycja 14 Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego krzyżak – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Możliwość pracy z obciążeniem lub bez | TAK |  |
| 2 | Dostrojenie wysokości | TAK |  |
| 3 | Ustawienie kąta zgięcia i blokady rotacji stopy w osi podłużnej i poprzecznej | TAK |  |
| 4 | Wykonany ze stali z profilowanym wejściem na stopę | TAK |  |
| 5 | Regulowane zapięcia | TAK |  |
| 6 | Podstawa na gumowych antypoślizgowych nasadach | TAK |  |

Pozycja 15 Walec z sandałami – 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | W dwóch wariantach rozmiarowych | TAK |  |
| 2 | Wykonany z materiału drewnopochodnego z solidnym regulowanym zapięciem na stopę | TAK |  |

Pozycja 16 Tor do nauki chodzenia – 1 szt. i schody do nauki chodzenia z pochylnią – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Tor to metalowa konstrukcja wraz z podchwytami | TAK |  |
| 2 | Drewniana bieżnia z przeszkodami | TAK |  |
| 3 | Długość toru ok. 3m | TAK |  |
| 4 | Z regulacją rozstawiania i wysokości podchwytów | TAK |  |
| 5 | Schody wyposażone w poręcze, jeden bieg schodów | TAK |  |
| 6 | Podest i pochylnie długości ok 2m | TAK |  |
| 7 | Regulacja rozstawienia i wysokości podchwytów | TAK |  |

Pozycja 17 Klin rehabilitacyjny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Klin (30x20x16) – 10 szt.Wykonane z twardej pianki poliurentanowej pokryte trwale zmywalnym materiałem. | TAK |  |
| 2 | Klin (100x80x30) – 2 szt.Wykonane z twardej pianki poliurentanowej pokryte trwale zmywalnym materiałem. | TAK |  |
| 3 | Klin (30x12x20) – 5 szt.Wykonane z twardej pianki poliurentanowej pokryte trwale zmywalnym materiałem. | TAK |  |

Pozycja 18 Materac gimnastyczny – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wymiary (195x85x5) | TAK |  |
| 2 | Wykonane z twardej pianki poliurentanowej pokryte trwale zmywalnym materiałem. | TAK |  |
| 3 | składany | TAK |  |

Pozycja 19 Obciążniki kończyn dolnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonane z mocnego materiału z regulowanym zapięciem na rzep. Waga 2 kg – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Wykonane z mocnego materiału z regulowanym zapięciem na rzep. Waga 1,5 kg – 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Wykonane z mocnego materiału z regulowanym zapięciem na rzep. Waga 1 kg – 2 szt. | TAK |  |

Pozycja 20 Wałki rehabilitacyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wielofunkcyjne wałki rehabilitacyjne wykonane z poliuretanowej pianki pokryte trwałym zmywalnym materiałem. Rozmiar ok. 20/60 – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Wielofunkcyjne wałki rehabilitacyjne wykonane z poliuretanowej pianki pokryte trwałym zmywalnym materiałem. Rozmiar ok. 18/30 – 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Wielofunkcyjne wałki rehabilitacyjne wykonane z poliuretanowej pianki pokryte trwałym zmywalnym materiałem. Rozmiar ok. 40/100 – 2 szt. | TAK |  |

Pozycja 21 Rower magnetyczny poziomy – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wyposażony w opór magnetyczny  | TAK |  |
| 2 | Elektroniczna regulacja oporu ok. 25-30 W | TAK |  |
| 3 | Koło zamachowe ok. 7 kg | TAK |  |
| 4 | Max. waga użytkownika ok 150 kg | TAK |  |
| 5 | Sensory pulsu | TAK |  |
| 6 | Regulowane siedzisko | TAK |  |
| 7 | 8 stopniowa regulacja oporu | TAK |  |

Pozycja 22 Rower stacjonarny – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | System oporu mechaniczny z płynną regulacją | TAK |  |
| 2 | Wygodne siodełko regulowane w pionie  | TAK |  |
| 3 | Antypoślizgowe pedały z paskami | TAK |  |
| 4 | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 5 | Stopki poziomujące | TAK |  |
| 6 | Max. waga użytkownika ok. 150 kg | TAK |  |
| 7 | Dotykowe sensory pulsu | TAK |  |

Pozycja 23 Ortezy dłoniowe – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Długa otwarta orteza nadgarstkowa anatomicznego kształtu z otwartą konstrukcją i regulowanym zapięciem przednim na rzepy | TAK |  |
| 2 | Wyposażona w separatory na palce  | TAK |  |
| 3 | Wyprofilowana łyżka nadgarstka | TAK |  |
| 4 | Boczne stalki ( 5 sztuk prawych i 5 lewych) | TAK |  |
| 5 | Zróżnicowana wielkość ze względu na obwód nadgarstka od 15 do 20 cm. | TAK |  |

Pozycja 24 Pionizator dynamiczny – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Dostosowany do rehabilitacji osób dorosłych | TAK |  |
| 2 | Obciążenie do ok. 120-150 kg. | TAK |  |
| 3 | Wykonany z trwałych materiałów | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w hamulec | TAK |  |
| 5 | Separator KKDD | TAK |  |
| 6 | Regulowana obejma biodrowa i piersiowa |  |  |
| 7 | Uprząż stabilizujące miednicę |  |  |
| 8 | Dodatkowe podpory i uchwyty do dłoni |  |  |
| 9 | Podpórka na przedramiona i pachy |  |  |
| 10 | Poduszka przeciwodleżynowa |  |  |
| 11 | Możliwość stabilizacji podudzi i ud wraz z zapobiegnięciem opadania stopy |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie stawów kolanowych |  |  |
| 13 | Dodatkowy stolik do terapii manualnej |  |  |

Pozycja 25 Rolki do przenoszenia chorych – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | W dwóch rozmiarach ok. 750/350 mm i ok. 600/500 mm | TAK |  |
| 2 | Udźwig do około 100 kg mniejsza i większa do ok. 130 kg | TAK |  |
| 3 | Pokryte materiałem zmywalnym z możliwością dezynfekcji | TAK |  |

Pozycja 26 Pomoc fizjoterapeuty – 1 kpl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Piłka Bosu o średnicy ok. 63 – 68 cm | TAK |  |
| 2 | Step do ćwiczeń z 2 stopniową regulacją. Szerokość ok. 30 cm. Wysokość ok. 15 cm. Gumowe nakładki od spodu, antypoślizgowa powierzchnia. Max waga użytkownika do 150 kg. | TAK |  |
| 3 | Piłka do ćwiczeń ABS (4 szt.) różnej wielkości wyposażone w pompkę zatyczkę, przyrząd do usuwania zatyczek. | TAK |  |
| 4 | Taśma rehabilitacyjna (20 szt.) zróżnicowany opór w różnych kolorach zależnych od oporu. Opakowanie 5m. Nie zawierające lateksu.  | TAK |  |
| 5 | Rzemień rehabilitacyjny (6 szt.) o zróżnicowanym oporze z uchwytami | TAK |  |
| 6 | Hantle (10 szt.) po 2 sztuki w jednym rozmiarze od 1 kg do 5 kg pokryte powłoką zmywalną. Stojak na hantle | TAK |  |
| 7 | Laski gimnastyczne (10 szt.) wykonane z materiału sztucznego w różnych kolorach zależnych od wielkości. Średnica laski ok 2,5 cm, długość 60 cm – 2 szt; 100 cm – 4 szt.; 120 cm – 2 szt.; 150 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Piłka gimnastyczna (4 szt.) w wersji mini średnica ok. 16 do 26 cm | TAK |  |
| 9 | Piłka gimnastyczna „fasolka” (2 szt.) w rozmiarze ok. 45/90 cm | TAK |  |
| 10 | Maty treningowe (4 szt.) z antypoślizgową powierzchnią, wymiary ok 120/60/0,8 cm | TAK  |  |

Pozycja 27 Chodzik – 15 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Lekka aluminiowa rama | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości uchwytów do pchania | TAK |  |
| 3 | Siedzisko z miękkiego materiału z barierką oparcia | TAK |  |
| 4 | Uchwyty profilowane | TAK |  |
| 5 | 4 gumowe kółka, przednie skrętne, tylne z hamulcami i funkcją blokady podczas postoju | TAK |  |
| 6 | Obciążenie do max. 150 kg | TAK |  |

Pozycja 28 Wózek inwalidzki z podporem głowy – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z ramy aluminiowej z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia | TAK |  |
| 2 | Podgłówek z możliwością jego opuszczenia lub podwyższenia, demontowany | TAK |  |
| 3 | Miękka i komfortowa tapicerka z poduszką na siedzisku z możliwością jej zdjęcia i wyczyszczenia | TAK |  |
| 4 | Pas zabezpieczający przed wypadnięciem | TAK |  |
| 5 | Uchylne i demontowane podnóżki z możliwością ich regulacji z miękkim podparciem na podudzia | TAK |  |
| 6 | Uchylne i demontowane podłokietniki | TAK |  |
| 7 | Hamulce na kołach tylnych, przednie skrętne | TAK |  |
| 8 | W 2 wariantach rozmiarowych dla osób dorosłych, po 5 w każdym wariancie | TAK |  |
| 9 | Max. obciążenie 120-150 kg | TAK |  |

Pozycja 29 Lampa terapeutyczna stawowa emitująca IR i UV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Zasilana 230 V | TAK |  |
| 2 | Moc promiennika UV do 500 W, a promiennika IR do 100 W | TAK |  |
| 3 | Regulacja wysokości | TAK |  |
| 4 | Możliwość regulacji natężenia i timer | TAK |  |
| 5 | Z kółkami wyposażonymi w hamulce | TAK |  |

Pozycja 30 Lustro do rehabilitacji – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Ramy wykonane z kształtowników stalowych | TAK |  |
| 2 | Wyposażone w kółka umożliwiające przemieszczanie | TAK |  |
| 3 | Posiadające siatkę posturograficzną | TAK |  |
| 4 | Wysokość ok 190 cm | TAK |  |

Pozycja 31 Krążek przeciwodleżynowy – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z wysokiej jakości pianki | TAK |  |
| 2 | średnica 15 cm – 10 szt.; 20 cm – 10 szt.; 25 cm – 11 szt.; 40 cm – 10 szt. | TAK |  |

Pozycja 32 Pas ślizgowy – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z materiału odpornego na rozciąganie i przerwanie | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony do prania i suszenia w pralkach | TAK |  |
| 3 | Możliwość dezynfekcji środkiem odkażającym | TAK |  |
| 4 | Podwójny  | TAK |  |
| 5 | Rozmiar 140 cm | TAK |  |

**Zadanie nr 20 Wyposażenie sal**

Pozycja 1 Łóżka rehabilitacyjne łamane – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 |  Leże dwusegmentowe  | TAK |  |
| 2 | Regulacja za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem | TAK |  |
| 3 | Mechanizm umożliwiający szybkie poziomowanie leża | TAK |  |
| 4 | Cztery koła jezdne posiadające blokadę centralną | TAK |  |
| 5 | Szeroki zakres regulacji leża od ok. 30 cm – 80 cm | TAK |  |
| 6 | Krążki odbojowe | TAK |  |
| 7 | Barierki boczne na całej długości leża | TAK |  |
| 8 | Wysięgnik ręki z podwieszką | TAK |  |
| 9 | Uchwyt kaczki i haczyki na worek urologiczny | TAK |  |
| 10 | Bezpieczne obciążenie do 250 kg | TAK |  |
| 11 | Odchylanie segmentów pleców za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem |  |  |
| 12 | Powierzchnia leża metalowa |  |  |

Pozycja 2 Materac

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Materac zwykły piankowy – 41 szt. | TAK |  |
| 2 | Materac p/odleżynowy pneumatyczny z pompką podłączoną do sieci 220-230 V – 41 szt. | TAK |  |

Pozycja 3 Waga do ważenia chorych – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | krzesełkowa | TAK |  |
| 2 | Nośność do 200 kg | TAK |  |
| 3 | Podziałka 100 g | TAK |  |
| 4 | cyfrowa | TAK |  |

Pozycja 4 Płuczka – dezynfektor – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Całkowicie zautomatyzowany | TAK |  |
| 3 | Komora myjąca z systemem samoczyszczącym | TAK |  |
| 4 | Dwa programy myjące standardowy i intensywny | TAK |  |
| 5 | Ekonomiczne zużycie wody | TAK |  |
| 6 | Różnorodność koszy do umieszczania basenów, kaczek, słojów, misek itp.  | TAK |  |
| 7 | automatyczne opróżnianie basenu bez rozprysku | TAK |  |
| 8 | Komora wewnętrzna o zaokrąglonych kontach | TAK |  |
| 9 | Miejsce na detergent i automatyczna kontrola ilości środka | TAK |  |
| 10 | Wymiary – szer./wys./gł. – 450/580/1320 mm |  |  |

Pozycja 5 Urządzenie do dekonteminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych (naczyń i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej: kaczki, baseny, miski nerkowate itp. - 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Automatyczny system do zamykania i otwierania drzwi | TAK |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa łatwego do dezynfekcji i mycia | TAK |  |
| 3 | Automatyczna dezynfekcja komory | TAK |  |
| 4 | Odpływy i dopływy wody | TAK |  |
| 5 | Mocny silnik | TAK |  |
| 6 | Zasilany energią 220-230V | TAK |  |
| 7 | Wymiary – szer./wys./gł. – 500/600/1042 mm |  |  |

Pozycja 6 Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Automatyczny dezynfektor rozpylający wraz z płynem dezynfekującym | TAK |  |

**Zadanie 21 Wyposażenie sali**

Pozycja 1 Szafki przyłóżkowe – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Szafka z regulowanym odchylanym blatem, który może być montowany z dwóch stron szafki | TAK |  |
| 2 | Boki szafki oraz ramki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo | TAK |  |
| 3 | Czoło szafki, blat górny, blat boczny oraz czoło szuflady wykonane z wodoodpornego materiału  | TAK |  |
| 4 | Półka zamykana | TAK |  |
| 5 | Blat środkowy z tworzywa typu ABS | TAK |  |
| 6 | Szuflady wysuwane na rolkach |  |  |
| 7 | Maksymalna wysokość stolika bocznego ok. 120 cm |  |  |

Pozycja 2 Wózki do transportu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wózek do transportu zwłok metalowy z regulacją wysokości leża 60 – 120 cm, długość 1,9 – 2,20 m, z pokrywą ze stali nierdzewnej lub chromoniklową, 4 kółka jezdne, 2 z blokadą, wózek do załadunku czołowego – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Wózek przeznaczony do transportu pacjentów, w pozycji leżącej, w placówkach służby zdrowia. Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Leże dwu lub trzysegmentowe. Regulacja oparcia pleców, uda (w wersji trzysegmentowej), przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana płynnie z możliwością blokady. Hydrauliczna regulacja wysokości leża dokonywana przy pomocy dźwigni nożnej. Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową. Wyposażone w składane barierki boczne, wieszak na kroplówki, 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta. - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Wózek do przewożenia brudnej i czystej bielizny – metalowa konstrukcja, jeden boczny panel pełny z półką i miejscem na worek, drugi panel – siatka z uchwytem na papier, kosz z jednym przedziałem i pojemnik z tworzywa, 3 – półki – środkowa półka regulowana, dodatkowo 2 kosze z trzema przegrodami, 4 kółka jezdne z blokadą, krążki odbojowe. - 2 szt. | TAK |  |

Pozycja 3 Wózek zabiegowy – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Ze stali nierdzewnej kwasoodporny | TAK |  |
| 2 | Blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem | TAK |  |
| 3 | 4 kółka jezdne – 2 z blokadą | TAK |  |
| 4 | Wysuwany blat boczny | TAK |  |
| 5 | Wysuwane kuwety o różnych pojemnościach | TAK |  |
| 6 | Wysuwane kosze o różnych wielkościach | TAK |  |
| 7 | Szyna instumentalna do mocowania wyposażenia | TAK |  |
| 8 | Pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową | TAK |  |
| 9 | Pojemnik na rękawice | TAK |  |
| 10 | Pojemnik na zużyte igły  | TAK |  |
| 11 | Koszyk na akcesoria | TAK |  |

Pozycja 4 Szafy lekarskie – 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Cztery szklane półki | TAK |  |
| 2 | Drzwi dwuskrzydłowe | TAK |  |
| 3 | przeszklone | TAK |  |
| 4 | Boki bezprzeszklenia | TAK |  |
| 5 | Stopki z regulacja wysokości | TAK |  |

Pozycja 5 Krzesła kąpielowe – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Krzesełko z oparciem | TAK |  |
| 2 | podłokietnik | TAK |  |
| 3 | Siedzisko z masy piankowej | TAK |  |
| 4 | Łatwe do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 5 | Szeroki rozstaw nóżek – bezpieczny z zabezpieczeniem atypoślizgowym | TAK |  |

Pozycja 6 Zestaw sprzątający – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wózek do mycia i dezynfekcji wyposażony w zestaw do wyciskania mopa | TAK |  |
| 2 | Dwa wiadra duże | TAK |  |
| 3 | Dodatkowo trzy szerokie półki na akcesoria  | TAK |  |
| 4 | 4 małe wiaderka  | TAK |  |
| 5 | Uchwyt na worek na śmieci | TAK |  |

Pozycja 7 Mop – 10 kpl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Komplet (kij imop) stelaż do mopów płaskich z zakładkami | TAK |  |
| 2 | Mop bawełniany | TAK |  |
| 3 | Szerokość robocza 50 cm | TAK |  |

Pozycja 8 – Tace na leki – 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana z lekkiego materiału | TAK |  |
| 2 | Wydzielone miejsca na kieliszki | TAK |  |
| 3 | Na tacy możliwość pomieszczenia 30 – 35 kieliszków | TAK |  |

Pozycja 9 – parawany zwykłe szer. 200 – 15 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Parawan ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Stojący z tkaniną | TAK |  |
| 3 | Podstawa na kółkach jezdnych z blokadą | TAK |  |
| 4 | Możliwość zdjęcia tkaniny | TAK |  |

Pozycja 10 Siodełko prysznicowe – 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Przeznaczone do montażu na ścianę | TAK |  |
| 2 | Z uchwytami bocznymi | TAK |  |
| 3 | Wykonane w całości z tworzywa sztucznego | TAK |  |

Pozycja 11 Krzesło sedesowe – 6 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 2 | Rama ze stali nierdzewnej lub innego tworzywa | TAK |  |
| 3 | oparcie | TAK |  |
| 4 | Regulowana wysokość | TAK |  |
| 5 | Wygodne podłokietniki | TAK |  |
| 6 | Wiaderko wymienne z tworzywa sztucznego z uchwytem | TAK |  |

**Zadanie nr 22 Pościel i ręczniki**

Pozycja 1 Koce – 74 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Bawełniano – akrylowe (60% bawełny, 40% akryl) | TAK |  |
| 2 | Rozmiar 140 x 200 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do prania w pralkach bębnowych | TAK |  |

Pozycja 2 Poduszki – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Poduszka 70 x 80 cm | TAK |  |
| 2 | antyalergiczne | TAK |  |
| 3 | Przeznaczone do prania w pralkach bębnowych w wysokiej temperaturze | TAK |  |

Pozycja 3 Poduszki p/odleżynowe – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Automatyczne dostosowanie do kształtu ciała | TAK |  |
| 2 | antyalergiczne | TAK |  |
| 3 | Przeznaczone do prania w pralce bębnowej | TAK |  |

Pozycja 4 Wałki pod kolana – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonane z pianki Memory z poszewką ochronną bawełna lub frotte | TAK |  |
| 2 | Komplet 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Rozmiar 20x60 cm oraz 15x60 cm | TAK |  |

Pozycja 5 Pościel/kołdra – 111 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | antyalergiczna | TAK |  |
| 2 | 100 % bawełniana | TAK |  |
| 3 | Gramatura tkaniny min. 140 g/m2, rozmiar 140 x 200 cm | TAK |  |
| 4 | Przeznaczone do prania w pralce bębnowej w wysokiej temperaturze | TAK |  |
| 5 | Kolorowe z wzorem | TAK |  |

Pozycja 6 Pościel/ poduszka – 111 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | antyalergiczna | TAK |  |
| 2 | 100 % bawełniana | TAK |  |
| 3 | Gramatura tkaniny min. 140 g/m2, rozmiar 50 x 60 cm. - 60 szt., 70 x 80 cm – 51 szt. | TAK |  |
| 4 | Przeznaczone do prania w pralce bębnowej w wysokiej temperaturze | TAK |  |
| 5 | Kolorowe z wzorem | TAK |  |

Pozycja 7 Prześcieradła – 111 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Jersey z gumką rozmiar 140 x 200 cm | TAK |  |
| 2 | Gramatura tkaniny min. 160 g/m2 | TAK |  |
| 3 | Przeznaczone do prania w pralce bębnowej w wysokiej temperaturze | TAK |  |
| 4 | Kolorowe  | TAK |  |

Pozycja 8 Podkłady gumowe – 111 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Podkład na materac, antyalergiczny | TAK |  |
| 2 | Wierzchnia strona podkładu 70% bawełna 30% poliester | TAK |  |
| 3 | Spód w całości gumowany | TAK |  |
| 4 | Rozmiar 140 x 200 cm – 45 szt. oraz 100x150 cm – 66 szt. | TAK |  |
| 5 | Przeznaczone do prania w pralce bębnowej | TAK |  |

Pozycja 9 Ręczniki – 100 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | 100 % bawełniana | TAK |  |
| 2 | Rozmiar 50 x 100 cm | TAK |  |
| 3 | Gramatura min. 450g/m2 | TAK |  |

**Zadanie nr 23 Urządzenia gastronomiczne i naczynia**

Pozycja 1 Talerz głęboki – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym | TAK |  |
| 2 | Średnica 20 23 cm | TAK |  |
| 3 | Pojemność 500 – 700 ml | TAK |  |
| 4 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 2 Talerz płytki – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym | TAK |  |
| 2 | Średnica ok 23 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 3 Talerz deserowy – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym | TAK |  |
| 2 | Średnica ok 19 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 4 Kubek – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym | TAK |  |
| 2 | Pojemność ok 200 ml, z uchem | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 5 Szklanka – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana ze szkła hartowanego w kolorze białym z uchem | TAK |  |
| 2 | Pojemność 150 – 200 ml | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 6 Nóż – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Wielkość ok 22 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 7 Widelec – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Wielkość ok 20 – 22 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 8 Łyżeczka – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | dł. ok 13 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 9 Łyżka do zupy – 50 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana ze stali nierdzewnej  | TAK |  |
| 2 | Wielkość ok 20 - 22 cm | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do mycia w zmywarce | TAK |  |

Pozycja 10 Dzbanek – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | szklany | TAK |  |
| 2 | Pojemność 2- 3 litry | TAK |  |

Pozycja 11 Kosz na śmieci – 20 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 2 | Uchylna pokrywa | TAK |  |
| 3 | Pojemność 25 litrów | TAK |  |

Pozycja 12 Wiadro – 5 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 2 | Pojemność 5 litrów – 2 szt., 10 litrów – 3 szt. | TAK |  |

Pozycja 13 Miska – 41 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 2 | Pojemność 6,5 – 8,5 litra | TAK |  |

Pozycja 14 Wózek do potraw – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wózek jezdny na bemary z układem grzewczym nie zależnym | TAK |  |
| 2 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 3 | Z półką dolną | TAK |  |
| 4 | Wzmocniony barierkami wyposażony w cztery kółka jezdne – 2 z blokadą | TAK |  |
| 5 | Wózek wyposażony w naczynia GN oraz dodatkowe wsporniki pojemników GN. | TAK |  |

Pozycja 15 Wózek do potraw mały – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Metalowy  | TAK |  |
| 2 | 4 lub 2 wyjmowane tace | TAK |  |
| 3 | Cztery kółka jezdne – 2 z blokadą | TAK |  |
| 4 | Wymiary ok. dł. 900 x szer. 600 x wys. 900 mm | TAK |  |

**Zadanie nr 24 Meble i wyposażenie**

Pozycja 1 Leżanka – 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Długość leża 200 cm | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie do 180 kg | TAK |  |
| 3 | Wezgłowie z regulowanym kątem nachylenia | TAK |  |
| 4 | Cała długość leża miękka obita skórą ekologiczną odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |

Pozycja 2 Wieszak na ubrania – 5 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | stojący | TAK |  |
| 2 | Drewniany lub metalowy | TAK |  |
| 3 | Stabilna podstawa | TAK |  |
| 4 | Wieszaki na ubrania | TAK |  |
| 5 | Miejsce na parasole w podstawie | TAK |  |

Pozycja 3 Gaśnica proszkowa – 3 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Łatwa i prosta w obsłudze | TAK |  |
| 2 | Ekonomiczna i prosta w utrzymaniu | TAK |  |
| 3 | Zbiornik gaśnicy pokryty farbą odporną na promieniowanie UV | TAK |  |
| 4 | Zbiornik nie wymagający kontrolnych badań UDT | TAK |  |
| 5 | Możliwość wielokrotnego napełnienia | TAK |  |
| 6 | Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia | TAK |  |
| 7 | manometr | TAK |  |
| 8 | Uchwyty do zawieszenia na ścianie | TAK |  |
| 9 | Zakres temperatur -30 + 60oC | TAK |  |
| 10 | Masa środka gaśniczego ok. 6 kg | TAK |  |

Pozycja 4 Lustro – 8 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Szkło zwykłe | TAK |  |
| 2 | Wielkość 50 x 50 cm | TAK |  |
| 3 | Bez ramki | TAK |  |

Pozycja 5 Przedłużacz – 10 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Listwowy 3 – 4 gniazda z uziemieniem | TAK |  |
| 2 | Z wyłącznikiem | TAK |  |
| 3 | Długość przewodu 3 m – 5 szt., 5 m – 5 szt. | TAK |  |

Pozycja 6 Dozownik do mydła – 24 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Do montażu na ścianie | TAK |  |
| 2 | Pojemność ok litra | TAK |  |
| 3 | Uruchamiany na fotokomórkę | TAK |  |
| 4 | Wizjer do sprawdzenia zasobu płynu | TAK |  |
| 5 | Zasilany na baterie  | TAK |  |
| 6 | Zamek z kluczykiem | TAK |  |
| 7 | Dozownik wyposażony w środku w zbiornik do wielokrotnego napełnienia | TAK |  |
| 8 | Posiadający zawór niekapek | TAK |  |

Pozycja 7 Dozownik do płynu dezynfekującego – 24 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Do montażu na ścianie | TAK |  |
| 2 | Pojemność ok litra | TAK |  |
| 3 | Uruchamiany na fotokomórkę | TAK |  |
| 4 | Wizjer do sprawdzenia zasobu płynu | TAK |  |
| 5 | Zasilany na baterie  | TAK |  |
| 6 | Zamek z kluczykiem | TAK |  |
| 7 | Dozownik wyposażony w środku w zbiornik do wielokrotnego napełnienia | TAK |  |
| 8 | Posiadający zawór niekapek | TAK |  |

Pozycja 8 Dozownik do ręczników papierowych – 18 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Przykręcany do ściany | TAK |  |
| 2 | System ręczników składanych ZZ | TAK |  |
| 3 | Zamykany na zatrzask i kluczyk | TAK |  |
| 4 | Pojedyncze dozowanie listków | TAK |  |
| 5 | Okienko kontrolne informujące o ilości listków | TAK |  |
| 6 | Pojemność 400 -600 szt. | TAK |  |

Pozycja 9 Ręczniki papierowe /opakowanie – 30 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Surowiec – ekologiczna makulatura | TAK |  |
| 2 | Wymiar standardowy wodotrwały | TAK |  |
| 3 | gofrowany | TAK |  |
| 4 | Składany Zig - Zig | TAK |  |
| 5 | Jedno opakowanie – 200 listków | TAK |  |

**Zadanie nr 25 Chłodnia na ciała** – 1 szt.

Pozycja 1 Chłodnia na 2 ciała

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Komora chłodnicza na 2 ciała z agregatem chłodniczym | TAK |  |
| 2 | Spełniająca wymagania Sanepidu | TAK |  |
| 3 | Drzwi indywidualne dla każdej ółki wyposażone w zamek z funkcja bezpiecznego otwierania od wewnątrz | TAK |  |
| 4 | Półki na kółkach | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja prowadnic powinna umożliwiać łatwe czyszczenie wnętrza | TAK |  |
| 6 | 2 tace na nóżkach  | TAK |  |
| 7 | Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna | TAK |  |
| 8 | Wymiary: szer. max 90 cm, wys. do 140 cm, długość max: 250 cm | TAK |  |
| 9 | Załadunek przedni | TAK |  |
| 10 | Agregat zamontowany na ścianie górnej lub na ścianie pomieszczenia | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku chłodzenia (dźwiękowa) | TAK |  |
| 12 | Dostawa komory w częściach i montaż na miejscu | TAK |  |

**Załącznik nr 3**

*/ pieczęć wykonawcy /*

***OŚWIADCZENIE***

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, znak postępowania: 3/ZP/2017***

**Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu:**

1. nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy.

………………………………………………….. ………………………………………

*/ miejscowość, data / / podpis osób upoważnionych przedstawicieli wykonawcy*

**Załącznik nr 4**

###### U M O W A - WZÓR

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/ZP/2017

zawarta w dniu …………………………. r. w Augustowie pomiędzy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………….. ul. …………………………………… wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………………….

NIP: …………………………., kapitał zakładowy ...........................................*(dot. tylko spółek kapitałowych)*

zwanym w treści umowy **Dostawcą**,

w imieniu którego działają:

1) ........................................................

2) ........................................................

a

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 , 16 – 300 Augustów** wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000009688, NIP : 846-15-02-726

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Krystyna Wilczewska – Dyrektor

o następującej treści :

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ zwanych dalej „urządzeniami”.
2. Urządzenia charakteryzują się właściwościami i parametrami, wymienionymi w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
3. Ceny i wartości poszczególnych rodzajów urządzeń są następujące:
4. Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi
………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł i nie ulegnie zmianie do dnia opłacenia całej należności za urządzenia, równej w/w wartości umowy.

**§ 2.**

Wymieniona w § 1 ust. 4 wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń do siedziby Zamawiającego.

**§ 3**

1. Dobór i skompletowanie urządzeń musi umożliwiać ich użytkowanie niezwłocznie
po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe, kompletne, identyczne z opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r.
3. Szczegółowe terminy dostawy będą uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym jest Pani Krystyna Wilczewska.
4. Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Dostawcę do miejsca określonego w ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi.
5. Przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, przy czym Dostawca zobowiązany jest do przygotowania projektu protokołu
	1. są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Dostawcy;
	2. są opatrzone pieczęcią i podpisem przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w ust. 3, a także pieczęcią i podpisem osoby/osób dokonujących przekazania urządzenia.
	3. zawierają dokładny opis dostarczonego urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;
	4. zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone
	z podaniem dat ww. czynności.
6. Szkolenia personelu odbędą się w miejscach użytkowania urządzeń, po ich przekazaniu i będą przeznaczone dla osób wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Terminy szkoleń będą określone przez w/w przedstawiciela; szkolenia zostaną zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu szkolenia przez wszystkie przeszkolone osoby ,w/w przedstawiciela oraz przez szkolących.
7. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

**§ 4.**

Ustala się następujące warunki płatności:

1. Po dostarczeniu urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze.
2. Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu określonej w umowie kompletnej ilości poszczególnych rodzajów urządzeń.
3. Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

**§5.**

1. Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
2. w wysokości 10% wartości Umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawcy;
3. w wysokości 10% wartości Umowy określonej jak wyżej, gdy Dostawca odstąpi
od umowy z własnej winy lub woli;
4. w wysokości 0,02 % wartości Umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;
5. w wysokości 1% wartości Umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego
jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie urządzenia, w szczególności w zakresie realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.
6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

**§ 6.**

1. Wszystkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) i Kodeksu Cywilnego.

**§ 7.**

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozwiązywane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego.

**§ 8.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający Dostawca

**Złącznik nr 5**

**Wymagane warunki gwarancji i serwisu.**

1. Niektóre zastosowane określenia:
	* „urządzenia” – są to wszystkie wyroby medyczne i wyroby inne, zainstalowane lub umieszczone w obiekcie Zamawiającego w ramach wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.
	* „dni robocze” – przyjmuje się, że sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.
2. Okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzeń i przekazania ich do eksploatacji, potwierdzonego odpowiednimi protokołami.
3. Przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzenia w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy.
4. Zakres i terminy ww. przeglądów będą określone w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz
z urządzeniami oraz w protokołach uruchomienia i przekazania urządzeń do eksploatacji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany w terminie ( 7-14) dni przed zakończeniem okresu gwarancji.
5. Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie / kartach gwarancyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte w szczególności: uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek: eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.
7. Czas reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem, wymienionym w umowie, lub z osobą przez niego upoważnioną, nastąpi najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia .
8. Czas oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia ww. zgłoszenia problemu.– nie dłużej, 2 dni robocze, wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń – nie później niż w ciągu :

a) 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych,

 b) 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego.

1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu
na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.
2. Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi
24 miesiące od dnia dokonania wymiany.
3. Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez co najmniej 10 lat od uruchomienia urządzenia.
4. Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego i dokona uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego ( min. 3 osoby ) w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności będzie protokół odbioru ( bez zastrzeżeń ). Urządzenia medyczne muszą być oznaczone znakiem CE.
5. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej i dowód urządzenia ( paszport ) w dniu dostawy. Wszystkie dokumenty w języku polskim.

**Załącznik nr 6**

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 *(nazwa i adres Dostawcy)*

………………………………., dnia …………………………… roku

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: **3/ZP/2017**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oświadczam, iż\*:

1. nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)\*\*
2. należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

-

-

.....................................................

**(podpis osoby upoważnionej**

**do reprezentowania Dostawcy)**

*\* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane*

*\*\** ***Art. 4.****Ilekroć w ustawie jest mowa o:*

***1) przedsiębiorcy*** *- rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:*

*a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,*

*b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,*

*c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,*

*d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;*

***4) przejęciu kontroli*** *- rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:*

***14) grupie kapitałowej -*** *rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;*